附件2：

**岳麓区妇幼保健所新增中心供氧设备经费预算**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **仪器设备** | **型号（厂家）** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 落地自动柜 | 最大流量: 100m3/h（国产优质） | 台 | 1 | 7800 | 7800 |
| 2 | 医院分子筛制氧机 | 1 m3/h单机 （国产优质） | 台 | 2 | 38000 | 76000 |
| 3 | 设备带 | 200\*60\*1.5 （国产优质) | 米 | 20 | 180 | 3600 |
| 4 | 脱脂紫铜管 | φ12×1(国产优质） | 米 | 100 | 85 | 8500 |
| 5 | 脱脂紫铜管 | φ10×1(国产优质） | 米 | 100 | 80 | 8000 |
| 6 | 脱脂紫铜管 | φ8×1(国产优质） | 米 | 100 | 75 | 7500 |
| 7 | 吸引终端 | 国标(国产优质） | 个 | 8 | 185 | 1480 |
| 8 | 氧气终端 | 国标(国产优质） | 个 | 8 | 185 | 1480 |
| 9 | 大板开关 | 国标(国产优质） | 个 | 8 | 12 | 96 |
| 10 | 十孔插座 | 国标(国产优质） | 个 | 8 | 25 | 200 |
| 11 | 床头灯（含灯罩） | 国标(国产优质） | 个 | 8 | 24 | 192 |
| 12 | 电源线 | 1.5m2(国产优质） | 米 | 30 | 3 | 90 |
| 13 | 漏电保护开关 | 国标(国产优质） | 个 | 2 | 28 | 56 |
| 14 | 房间截止阀 | SJ1-4(国产优质） | 个 | 4 | 20 | 80 |
| 15 | 楼层截止阀 | 国标(国产优质） | 个 | 4 | 80 | 320 |
| 16 | 制氧机房改造 |  | 间 | 1 | 5000 | 50000 |
| 17 | 辅材 |  | 批 | 1 | 500 | 500 |
| 18 | 合计 | 120894 |